Zagadnienia z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na egzamin magisterski

- Omówić, za pomocą jakich parametrów charakteryzujemy możliwości analityczne danej metody pomiarowej?

- Wyjaśnić pojęcie „odporność procedury analitycznej”?

- Wyjaśnić pojęcie „walidacja procedury pomiarowej”.

- W jaki sposób można wyrazić precyzję oznaczania dla danej procedury pomiarowej?

- Wyjaśnić pojęcia „granica wykrywalności” i „granica oznaczalności”.

- Jaki zakres promieniowania wykorzystuje się w metodach spektrometrii atomowej?

- Jakie przejścia elektronowe w atomie wykorzystuje się w pomiarach absorpcji, emisji i fluorescencji atomowej.

- Wyjaśnić różnice między widmem absorpcyjnym i emisyjnym w spektrometrii atomowej.

- Omówić zależność intensywność absorpcji i emisji atomów od temperatury.

- Wyjaśnić, dlaczego metody spektrometrii emisyjnej są bardziej czułe od metod spektrometrii absorpcyjnej.

- Jakie czynniki wpływają na szerokość linii w widmie atomowym?

- Wyjaśnić różnice między lampą z katodą wnękową a lampą bezelektrodową, w aspekcie ich wykorzystania jako źródło promieniowania w spektrometrii atomowej.

- Omówić procesy atomizacji zachodzące w płomieniu i w plazmie.

- Omówić rozkład temperatury w płomieniu i wyjaśnić konsekwencje tego zjawiska dla pomiarów absorpcji atomowej.

- Omówić prawo Lamberta-Beera i jego stosowalność w pomiarach absorpcji atomowej.

- Na podstawie wybranych przykładów omówić interferencje spektralne i niespektralne w pomiarach absorpcji lub emisji atomowej.

- Omówić podobieństwa i różnice w budowie układu do pomiarów absorpcji i emisji atomowej.

- Omówić podobieństwa i różnice w budowie układu do pomiarów absorpcji i fluorescencji atomowej.

- Wyjaśnić zasadę działania spektrometru mas.

- Omówić najważniejsze zalety i możliwości analityczne spektrometrii mas.

- Omówić działanie kwadrupolowego analizatora mas i analizatora czasu przelotu.

- Omówić, jakie parametry charakteryzują analizator mas.

- Omówić, jakie interferencje są charakterystyczna dla spektrometrii mas.

- Omówić metody eliminacji interferencji w spektrometrii mas.

- Wyjaśnić zasadę działania dynamicznej komory reakcyjnej w spektrometrze mas, podać przykłady wykorzystywanych rekcji chemicznych.

- Jakie procesy zachodzą przy wprowadzaniu do płomienia lub plazmy próbek w postaci roztworu.

- Jakie są zalety wprowadzania do atomizera próbek gazowych; omówić dwa przykłady.

- Jakie procesy zachodzą przy oddziaływaniu wiązki lasera z powierzchnią ciała stałego.

- Omówić zalety zastosowania ablacji laserowej do mikropróbkowania ciał stałych.

- Wyjaśnić podstawy fizykochemiczne trzech metod rozdzielania.

- Omówić mechanizmy procesu rozdziału w chromatografii adsorpcyjnej, podziałowej, jonowymiennej i żelowej.

- Omówić zastosowanie ablacji laserowej jako detektora w chromatografii żelowej.

- Omówić sposób prowadzenia rozdziału w chromatografii bibułowej.

- Omówić podobieństwa i różnice między chromatografią cieczową i gazową.

- Jaki mechanizm jest wykorzystywany w elektroforezie żelowej?

- Jakie parametry są wykorzystywane do charakterystyki procesu chromatograficznego?

- Omówić stosowane w chromatografii pojęcie „czas retencji”.

- Omówić stosowane w chromatografii pojęcie „stała podziału”.

- Omówić stosowane w chromatografii pojęcie „współczynnik retencji”.

- Omówić stosowane w chromatografii pojęcie „zdolność rozdzielcza”.

- Podział elektrod jonoselektywnych ze względu na rodzaj membrany.

- Rola poszczególnych składników membrany elektrody jonoselektywnej zawierającej polichlorek winylu.

- Pojęcia potencjału membranowego i potencjału dyfuzyjnego.

- Zalety potencjometrii w stosunku do metod prądowych.

- Metody obniżania granicy wykrywalności elektrod jonoselektywnych.

- Uproszczenia konstrukcyjne elektrod jonoselektywnych.

- Elektrody jonoselektywne ze stałym kontaktem.

- Budowa i zasada działania pehametrycznej elektrody szklanej.

- Budowa chlorosrebrowej elektrody odniesienia.

- Metody obniżania granicy wykrywalności w metodach prądowych.

- Metody eliminacji prądu pojemnościowego.

- Rola elektrolitu podstawowego w metodach prądowych.

- Zalety metod prądowych w stosunku do potencjometrii.

- Zalety metod elektroanalitycznych w stosunku do metod spektroskopowych.

- Polaryzacja stężeniowa w prądowych metodach elektrochemicznych – metody stacjonarne i niestacjonarne.

- Zakres potencjałowy dla elektrod rtęciowych, platynowych i złotych.

- Układ trójelektrodowy, rola poszczególnych elektrod.

- Rodzaje elektrod węglowych.

- Rodzaje elektrod rtęciowych.

- Metody pulsowe w woltamperometrii.

- Rozróżnienie rodzajów transportu w warunkach elektrochemicznych technik prądowych: dyfuzji, konwekcji i migracji.